## 項一
工程數量表(項一)
工程地點：聖若瑟教區中學第五校
工程項目：B座4樓平台重做防水及去水喉
空間分類 | 空間位置 | 項目名稱 | 項目描述 | 單價 | 數量 | 單位 | 金額(MOP)
(MOP)
1. 特別項目
‧ 承建商供應的材料及安裝工程必須包括該工程所需的一切相關及必須的材料及工作量，並不能因此而作出後加數；
‧ 報價必須符合澳門特別行政區現行有關條例及規章，包括實施本工程數量表內各項目所需之運輸、工作台/架、機械及設備，並包括一切所需 配件、有關工序及按質量控制要求；
‧ 報價必須包括因工程所產生之一切土建工作，包括修復因工程拆除之假天花、牆體、牆身櫃等並按原來狀態還原；
‧ 報價必須包括拆除所有定作人指定之設備，包括但不限於配電箱、喉管、電纜、電纜托盤等。拆除設備後必須按原有狀態還原天花、牆體、牆身櫃等；
‧ 需包括油漆及標籤工程；
‧ 報價必須包括供應、安裝及接駁臨時電源的配電箱及電纜，以及施工區及運輸區域保護，包括一切所需工序及配件；
‧ 承建商需於完成所有工序後進行48小時浸水試驗。
2. 基礎項目
公共區域 | B-4-Cr | 防水塗層-地台 | 工序包括底油及聚胺脂防水物料，厚度不應低於2mm，且牆身位置的防水最少要有30cm高， |  | 10 | m2
|  | 防水塗層-地台 |  |  | 10 | m2
3. 潔具及供排水系統
公共區域 | B-4-Cr | 排水管 | 直徑不少於4mm |  | 30 | m
4. 其他
公共區域 | B-4-Cr | 拆舊費 | 清拆及運走原有水泥沙面 |  | 1 | 項
總金額(MOP)：
工期： | [6 empty] | /日
註：
1. 有效期不應少於90日；
2. 價格一經報價，不接受更改。

## 項二
工程數量表(項二)
工程地點：聖若瑟教區中學第五校
工程項目：A座天台做防水
空間分類 | 空間位置 | 項目名稱 | 項目描述 | 單價 | 數量 | 單位 | 金額(MOP)
(MOP)
1. 特別項目
‧ 承建商供應的材料及安裝工程必須包括該工程所需的一切相關及必須的材料及工作量，並不能因此而作出後加數；
‧ 報價必須符合澳門特別行政區現行有關條例及規章，包括實施本工程數量表內各項目所需之運輸、工作台/架、機械及設備，並包括一切所需 配件、有關工序及按質量控制要求；
‧ 報價必須包括因工程所產生之一切土建工作，包括修復因工程拆除之假天花、牆體、牆身櫃等並按原來狀態還原；
‧ 報價必須包括拆除所有定作人指定之設備，包括但不限於配電箱、喉管、電纜、電纜托盤等。拆除設備後必須按原有狀態還原天花、牆體、牆身櫃等；
‧ 需包括油漆及標籤工程；
‧ 報價必須包括供應、安裝及接駁臨時電源的配電箱及電纜，以及施工區及運輸區域保護，包括一切所需工序及配件；
‧ 承建商需於完成所有工序後進行48小時浸水試驗。
2. 基礎項目
運動場/ | A-R-Pb1 | 防水塗層-地台 | 工序包括底油及聚胺脂防水物料，厚度不應低於2mm，且牆身位置的防水最少要有30cm高， |  | 130 | m2
活動空間 |  | 防水塗層-地台 |  |  | 130 | m2
3. 其他
運動場/ | A-R-Pb1 | 拆舊費 | 清拆及運走原有水泥沙面 |  | 1 | 項
活動空間
總金額(MOP)：
工期： | [6 empty] | /日
註：
1. 有效期不應少於90日；
2. 價格一經報價，不接受更改。

## 項三
工程數量表(項三)
工程地點：聖若瑟教區中學第五校
工程項目：E座洗手間翻新
空間分類 | 空間位置 | 項目名稱 | 項目描述 | 單價 | 數量 | 單位 | 金額(MOP)
(MOP)
1. 特別項目
‧ 承建商供應的材料及安裝工程必須包括該工程所需的一切相關及必須的材料及工作量，並不能因此而作出後加數；
‧ 報價必須符合澳門特別行政區現行有關條例及規章，包括實施本工程數量表內各項目所需之運輸、工作台/架、機械及設備，並包括一切所需 配件、有關工序及按質量控制要求；
‧ 報價必須包括因工程所產生之一切土建工作，包括修復因工程拆除之假天花、牆體、牆身櫃等並按原來狀態還原；
‧ 報價必須包括拆除所有定作人指定之設備，包括但不限於配電箱、喉管、電纜、電纜托盤等。拆除設備後必須按原有狀態還原天花、牆體、牆身櫃等；
‧ 需包括油漆及標籤工程；
‧ 報價必須包括供應、安裝及接駁臨時電源的配電箱及電纜，以及施工區及運輸區域保護，包括一切所需工序及配件；
‧ 承建商需於完成所有工序後進行48小時浸水試驗；
‧ 本項目需包括洗手間的設計。
2. 基礎項目
洗手間 | E-1-WC1 | 地台-磁磚 | 工序必須包括底層防水 |  | 30 | m2
洗手間 | E-2-WC1 | 地台-磁磚 |  |  | 30 | m2
洗手間 | E-3-WC1 | 地台-磁磚 |  |  | 30 | m2
洗手間 | E-4-WC1 | 地台-磁磚 |  |  | 30 | m2
洗手間 | E-1-WC1 | 牆身-磁磚 | 工序必須包括底層不少於30cm高防水 |  | 85 | m2
洗手間 | E-2-WC1 | 牆身-磁磚 |  |  | 85 | m2
洗手間 | E-3-WC1 | 牆身-磁磚 |  |  | 85 | m2
洗手間 | E-4-WC1 | 牆身-磁磚 |  |  | 85 | m2
3. 消防系統
洗手間 | E-1-WC1 | 出路燈 | REX LED Exit Sign Plate 或更高規格 |  | 1 | 個
洗手間 | E-2-WC1 | 出路燈 |  |  | 1 | 個
洗手間 | E-3-WC1 | 出路燈 |  |  | 1 | 個
洗手間 | E-4-WC1 | 出路燈 |  |  | 1 | 個
4. 電力系統
洗手間 | E-1-WC1 | 燈盤 | 600*1200 |  | 3 | 套
洗手間 | E-2-WC1 | 燈盤 | 600*1200 |  | 3 | 套
洗手間 | E-3-WC1 | 燈盤 | 600*1200 |  | 3 | 套
洗手間 | E-4-WC1 | 燈盤 | 600*1200 |  | 3 | 套
洗手間 | E-1-WC1 | 抽氣扇 | --- |  | 2 | 套
洗手間 | E-2-WC1 | 抽氣扇 | --- |  | 2 | 套
洗手間 | E-3-WC1 | 抽氣扇 | --- |  | 2 | 套
洗手間 | E-4-WC1 | 抽氣扇 | --- |  | 2 | 套
5. 潔具及供排水系統
洗手間 | E-1-WC1 | 排水管 | --- |  | 60 | m
洗手間 | E-2-WC1 | 排水管 |  |  | 60 | m
洗手間 | E-3-WC1 | 排水管 |  |  | 60 | m
洗手間 | E-4-WC1 | 排水管 |  |  | 60 | m
洗手間 | E-1-WC1 | 供水管 |  |  | 60 | m
洗手間 | E-2-WC1 | 供水管 |  |  | 60 | m
洗手間 | E-3-WC1 | 供水管 |  |  | 60 | m
洗手間 | E-4-WC1 | 供水管 |  |  | 60 | m
洗手間 | E-1-WC1 | 座廁 |  |  | 6 | 套
洗手間 | E-1-WC1 | 浴廁間隔系統 |  |  | 6 | 組
洗手間 | E-1-WC1 | 水龍頭 |  |  | 6 | 套
洗手間 | E-1-WC1 | 廁紙架 |  |  | 6 | 套
洗手間 | E-1-WC1 | 乾手機 |  |  | 2 | 台
洗手間 | E-1-WC1 | 洗手槽 |  |  | 3 | m
洗手間 | E-2-WC1 | 座廁 |  |  | 4 | 套
洗手間 | E-2-WC1 | 浴廁間隔系統 |  |  | 4 | 組
洗手間 | E-2-WC1 | 小便槽 |  |  | 5 | m
洗手間 | E-2-WC1 | 洗手槽 |  |  | 3 | m
洗手間 | E-2-WC1 | 水龍頭 |  |  | 6 | 套
洗手間 | E-2-WC1 | 廁紙架 |  |  | 4 | 套
洗手間 | E-2-WC1 | 乾手機 |  |  | 2 | 台
洗手間 | E-3-WC1 | 座廁 |  |  | 6 | 套
洗手間 | E-3-WC1 | 洗手槽 |  |  | 3 | m
洗手間 | E-3-WC1 | 水龍頭 |  |  | 6 | 套
洗手間 | E-3-WC1 | 廁紙架 |  |  | 6 | 套
洗手間 | E-3-WC1 | 乾手機 |  |  | 2 | 台
洗手間 | E-4-WC1 | 座廁 |  |  | 4 | 套
洗手間 | E-4-WC1 | 小便槽 |  |  | 5 | m
洗手間 | E-4-WC1 | 洗手槽 |  |  | 3 | m
洗手間 | E-4-WC1 | 水龍頭 |  |  | 6 | 套
洗手間 | E-4-WC1 | 廁紙架 |  |  | 4 | 套
洗手間 | E-4-WC1 | 乾手機 |  |  | 2 | 台
6. 其他
洗手間 | E-1-WC1 | 拆舊費 | --- |  | 1 | 項
洗手間 | E-2-WC1 | 拆舊費 |  |  | 1 | 項
洗手間 | E-3-WC1 | 拆舊費 |  |  | 1 | 項
洗手間 | E-4-WC1 | 拆舊費 |  |  | 1 | 項
洗手間 | E-1-WC1 | 牆身鏡 |  |  | 7 | m2
洗手間 | E-2-WC1 | 牆身鏡 |  |  | 7 | m2
洗手間 | E-3-WC1 | 牆身鏡 |  |  | 7 | m2
洗手間 | E-4-WC1 | 牆身鏡 |  |  | 7 | m2
總金額(MOP)：
工期： | [6 empty] | /日
註：
1. 有效期不應少於90日；
2. 價格一經報價，不接受更改。

## 項四
工程數量表(項四)
工程地點：聖若瑟教區中學第五校
工程項目：A404地板維修
空間分類 | 空間位置 | 項目名稱 | 項目描述 | 單價 | 數量 | 單位 | 金額(MOP)
(MOP)
1. 特別項目
‧ 承建商供應的材料及安裝工程必須包括該工程所需的一切相關及必須的材料及工作量，並不能因此而作出後加數；
‧ 報價必須符合澳門特別行政區現行有關條例及規章，包括實施本工程數量表內各項目所需之運輸、工作台/架、機械及設備，並包括一切所需 配件、有關工序及按質量控制要求；
‧ 報價必須包括因工程所產生之一切土建工作，包括修復因工程拆除之假天花、牆體、牆身櫃等並按原來狀態還原；
‧ 報價必須包括拆除所有定作人指定之設備，包括但不限於電腦、配電箱、喉管、電纜、電纜托盤等。拆除設備後必須按原有狀態還原電腦、鋪線、天花、牆體、牆身櫃等；
‧ 需包括油漆及標籤工程；
‧ 報價必須包括供應、安裝及接駁臨時電源的配電箱及電纜，以及施工區及運輸區域保護，包括一切所需工序及配件。
2.
電腦室 | A-4-04 | 地台- | 安裝及提供陶瓷面防靜電鐵架連地板 |  | 80 | m2
升高地台
3. 電力系統
電腦室 | A-4-04 | 電腦網絡 | 重新梳理現有40部電腦數據線及電線 |  | 40 | 個
插座
4. 其他
電腦室 | A-4-04 | 拆舊費 | 清拆原有地板包括清運等一切工序 |  | 1 | 項
總金額(MOP)：
工期： | [6 empty] | /日
註：
1. 有效期不應少於90日；
2. 價格一經報價，不接受更改。

## 項五
工程數量表(項五)
工程地點：聖若瑟教區中學第五校
工程項目：B1幼稚園課室更換地墊
空間分類 | 空間位置 | 項目名稱 | 項目描述 | 單價 | 數量 | 單位 | 金額(MOP)
(MOP)
1. 特別項目
‧ 承建商供應的材料及安裝工程必須包括該工程所需的一切相關及必須的材料及工作量，並不能因此而作出後加數；
‧ 報價必須符合澳門特別行政區現行有關條例及規章，包括實施本工程數量表內各項目所需之運輸、工作台/架、機械及設備，並包括一切所需 配件、有關工序及按質量控制要求；
‧ 報價必須包括因工程所產生之一切土建工作，包括修復因工程拆除之假天花、牆體、牆身櫃等並按原來狀態還原；
‧ 報價必須包括拆除所有定作人指定之設備，包括但不限於學生檯椅、書櫃、辦公檯、配電箱、喉管、電纜、電纜托盤等。拆除設備後必須按原有狀態還原學生檯椅、書櫃、辦公檯、天花、牆體、牆身櫃等；
‧ 需包括油漆及標籤工程；
‧ 報價必須包括供應、安裝及接駁臨時電源的配電箱及電纜，以及施工區及運輸區域保護，包括一切所需工序及配件。
2. 基礎項目
課室 | B-1-02 | 地台-膠地板 | 必須具防滑、防水功能，且耐久性及耐磨性高 |  | 72 | m2
課室 | B-1-03 | 地台-膠地板 |  |  | 72 | m2
課室 | B-1-04 | 地台-膠地板 |  |  | 72 | m2
課室 | B-1-05 | 地台-膠地板 |  |  | 72 | m2
課室 | B-1-06 | 地台-膠地板 |  |  | 72 | m2
課室 | B-1-09 | 地台-膠地板 |  |  | 72 | m2
課室 | B-1-10 | 地台-膠地板 |  |  | 72 | m2
3. 其他
課室 | B-1-02 | 拆舊費 | 清拆及運走原有膠地墊 |  | 1 | 項
課室 | B-1-03 | 拆舊費 |  |  | 1 | 項
課室 | B-1-04 | 拆舊費 |  |  | 1 | 項
課室 | B-1-05 | 拆舊費 |  |  | 1 | 項
課室 | B-1-06 | 拆舊費 |  |  | 1 | 項
課室 | B-1-09 | 拆舊費 |  |  | 1 | 項
課室 | B-1-10 | 拆舊費 |  |  | 1 | 項
總金額(MOP)：
工期： | [6 empty] | /日
註：
1. 有效期不應少於90日；
2. 價格一經報價，不接受更改。

## 項六
工程數量表(項六)
工程地點：聖若瑟教區中學第五校
工程項目：B1幼兒學生洗手間更換隔板
空間分類 | 空間位置 | 項目名稱 | 項目描述 | 單價 | 數量 | 單位 | 金額(MOP)
(MOP)
1. 特別項目
‧ 承建商供應的材料及安裝工程必須包括該工程所需的一切相關及必須的材料及工作量，並不能因此而作出後加數；
‧ 報價必須符合澳門特別行政區現行有關條例及規章，包括實施本工程數量表內各項目所需之運輸、工作台/架、機械及設備，並包括一切所需 配件、有關工序及按質量控制要求；
‧ 報價必須包括因工程所產生之一切土建工作，包括修復因工程拆除之假天花、牆體、牆身櫃等並按原來狀態還原；
‧ 報價必須包括拆除所有定作人指定之設備，包括但不限於配電箱、喉管、電纜、電纜托盤等。拆除設備後必須按原有狀態還原天花、牆體、牆身櫃等；
‧ 需包括油漆及標籤工程；
‧ 報價必須包括供應、安裝及接駁臨時電源的配電箱及電纜，以及施工區及運輸區域保護，包括一切所需工序及配件。
2. 潔具及供排水系統
洗手間 | B-1-WC1 | 浴廁間隔 | 必須具防水功能，且四邊均需保護防𠝹手 |  | 7 | 組
系統
|  | 浴廁間隔 |  |  | 3 | 組
系統
總金額(MOP)：
工期： | [6 empty] | /日
註：
1. 有效期不應少於90日；
2. 價格一經報價，不接受更改。

## 項七
工程數量表(項七)
工程地點：聖若瑟教區中學第五校
工程項目：B座課室更換照明系統
空間分類 | 空間位置 | 項目名稱 | 項目描述 | 單價 | 數量 | 單位 | 金額(MOP)
(MOP)
1. 特別項目
‧ 承建商供應的材料及安裝工程必須包括該工程所需的一切相關及必須的材料及工作量，並不能因此而作出後加數；
‧ 報價必須符合澳門特別行政區現行有關條例及規章，包括實施本工程數量表內各項目所需之運輸、工作台/架、機械及設備，並包括一切所需 配件、有關工序及按質量控制要求；
‧ 報價必須包括因工程所產生之一切土建工作，包括修復因工程拆除之假天花、牆體、牆身櫃等並按原來狀態還原；
‧ 報價必須包括拆除所有定作人指定之設備，包括但不限於配電箱、喉管、電纜、電纜托盤等。拆除設備後必須按原有狀態還原天花、牆體、牆身櫃等；
‧ 需包括油漆及標籤工程；
‧ 報價必須包括供應、安裝及接駁臨時電源的配電箱及電纜，以及施工區及運輸區域保護，包括一切所需工序及配件。
‧ 承建商需於完成所有工序後進行48小時浸水試驗。
2. 電力系統
課室 | B-1-02 | 照明燈具 | ‧ 包括拆除原有燈具及改裝照明開關 ‧ 鞏固、安全設計 ‧ 護眼 ‧ 不發黃 ‧ 節能且壽命較長 |  | 11 | 套
課室 | B-1-03 | 照明燈具 |  |  | 11 | 套
課室 | B-1-04 | 照明燈具 |  |  | 11 | 套
課室 | B-1-05 | 照明燈具 |  |  | 11 | 套
課室 | B-1-06 | 照明燈具 |  |  | 11 | 套
課室 | B-3-01 | 照明燈具 |  |  | 11 | 套
課室 | B-3-02 | 照明燈具 |  |  | 11 | 套
課室 | B-3-03 | 照明燈具 |  |  | 11 | 套
課室 | B-3-04 | 照明燈具 |  |  | 11 | 套
課室 | B-3-05 | 照明燈具 |  |  | 11 | 套
課室 | B-3-06 | 照明燈具 |  |  | 11 | 套
課室 | B-3-08 | 照明燈具 |  |  | 11 | 套
課室 | B-3-09 | 照明燈具 |  |  | 11 | 套
總金額(MOP)：
工期： | [6 empty] | /日
註：
1. 有效期不應少於90日；
2. 價格一經報價，不接受更改。